vyhláška

č.      1 /2007

Obec Ondratice  na základě usnesení zastupitelstva ze dne  23. 3. 2007 podle § 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku

# požární řád obce

Čl. 1

## Úvodní ustanovení

- Požární řád obce Ondratice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetku před požáry.

- Požárním řádem obce Ondratice není dotčena povinnost právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zabezpečovat další požadavky požární ochrany dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a není dotčena povinnost fyzické osoby plnit povinnosti dané § 17 zákonem č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a §§ 42-44 vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve městě

- Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Ondratice, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obce podle Čl. 5 této vyhlášky a jednotkou Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje dislokovanou na požární stanici Prostějov.

- K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Ondratice

- zastupitelstvo projednává stav požární ochrany v obci minimálně jedenkrát ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

- zastupitelstvo obce pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu místostarostu obce Ondratice.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- organizování akcí, kterých se účastní větší počet osob. Požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena požární hlídkou ustanovenou organizátorem akce. Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, se řídí nařízením č. 1/2002 Olomouckého kraje.

- Organizátor je povinen zejména:

- Oznámit konání akce s pyrotechnickými efekty nebo ohňostrojem nejméně 5 pracovních dnů před zahájením akce územně příslušnému odboru Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

- stanovit organizační a technická opatření k zabránění vzniku a šíření požáru,

- ustanovit před zahájením akce požární hlídku.

  - spalování hořlavých látek na volném prostranství, s  výjimkou plošného vypalování porostů, které je zakázáno právním předpisem1).

Podmínkami pro bezpečné provádění těchto činností jsou:

- místo spalování hořlavých látek se volí tak, aby nemohlo dojít ke vznícení okolních hořlavých předmětů, porostů a hořlavých konstrukcí budov vlivem sálavého tepla, úletem žhavých částic, vedením tepla ap.,

- ohniště musí být zabezpečeno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k přenesení ohně přes suché porosty nebo okolní hořlavý materiál,

- spalování není možné provádět plošným způsobem a nesmí se provádět v období   dlouhotrvajícího sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí,

- spalování hořlavých látek na  volném prostranství smí  provádět pouze osoba starší 18 let, osoby mladší mohou tuto činnost provádět jen za dozoru dospělé osoby,

- ohniště určené ke spalování může mít max. průměr 2 m a výška spalovaných hořlavých látek nesmí přesáhnout 1,5 m,

- pokud je spalování prováděno  na poli se  strništěm, místo  pálení se oborá pruhem alespoň 1m širokým; plocha na které jsou zbytky spalovány nesmí přesáhnout 5 m2,

------------------------------------------

1)  § 17 odst.3 písm.f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- při činnosti uvedené  v předchozím bodě je nutné zajistit  přítomnost nejméně dvou dospělých osob vybavených  hasícími prostředky a po dobu 8 hod od ukončení spalování místo kontrolovat,

- právnickým osobám a  podnikajícím fyzickým osobám  pro období příprav spalování hořlavých látek na volném prostranství stanoví další opatření právní předpis2),

- povinnosti, zákazy a jiná omezení stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčena3).

  - rozdělávání ohňů v přírodě. Podmínkami požární bezpečnosti pro rozdělávání ohňů v přírodě jsou:

- místo rozdělávání ohně se volí obdobným způsobem jak je stanoveno v článku 3, písm. c)

- místo pro rozdělávání  ohně musí být izolováno vhodným  způsobem od hořlavých látek (např.: obložení kameny,  vytvoření ochranného  pásma odkopáním půdy kolem ohniště apod.),

- oheň smí rozdělávat jen osoba starší 18 let, osoby mladší mohou rozdělávat oheň jen v přítomnosti dospělé osoby,

- oheň se nesmí ponechat bez dozoru a ohniště lze opustit až po úplném vyhasnutí ohně, jeho zalití, nebo zasypání zeminou,

- ohně nelze rozdělávat v lese a do 50 m od okraje lesa s výjimkou stanovenou právním předpisem4),

- pro  rozdělávání  ohňů v  dětských táborech, veřejných  tábořištích,kempech a podobných rekreačních zařízeních zpracuje provozovatel těchto zařízení organizační a technická opatření k zabránění vzniku požáru a dále opatření k vytvoření podmínek pro hašení požáru v rozsahu právního předpisu5),

- oheň nelze rozdělávat v období dlouhodobého sucha, vysokých venkovních teplot a za větrného počasí.

  - manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty. Podmínkami požární bezpečnosti pro tyto činnosti jsou:

    - zapálené svíčky, louče, petrolejové lampy apod.umístit na nehořlavé podložky v do dostatečné vzdálenosti od závěsů a  záclon, zajistit je proti převrhnutí a neponechávat je bez dozoru,

    - žhavé předměty ukládat na požárně bezpečná místa a nevychladlý popel z topidel a saze z komína ukládat do nehořlavých uzavíratelných nádob.

-------------------------------------------------------------------------------------------

2)  § 5 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

3)  např. zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška obce č…..o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nařízení obce č…. o spalování odpadu

4)  § 20 zákona č.289/1985 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

5)  § 11 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

  - manipulace s hořlavými kapalinami. Podmínkami požární bezpečnosti jsou:

    - přelévání nebo přečerpávání hořlavých kapalin lze provádět pouze  do obalů, nádrží nebo kontejnerů k tomu účelu určených a na místech dostatečně větraných a v dostatečné vzdálenosti od možných zdrojů zapálení,

    - při činnosti podle předchozího odstavce je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm; stejné podmínky  platí pro nanášení hořlavých barev a laků,

    - další zákazy a omezení při  skladování a ukládání  hořlavých kapalin fyzickými osobami jsou stanoveny právním předpisem6).

  - manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny: při manipulaci s hořlavými plyny je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň; stejně tak se  zakazuje  používat otevřeného  ohně ke zkoušení netěsností obalů, armatur, hadic a rozvodů s hořlavými plyny, lahve  a sudy s  hořlavými plyny  musí být  chráněny  před nárazem, lahve musí být zajištěny proti pádu a sudy proti samovolnému pohybu,další zákazy a omezení při skladování a ukládání hořlavých plynů fyzickými osobami jsou stanoveny právním předpisem7).

- Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považují objekty v nichž se provádějí činnosti podle § 4 odst.2 písmeno g), h), i) a j) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti právnických a podnikajících osob v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím se řídí § 5, § 6 a § 6a zákona š.133/1985 Sb. a vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci.

  - Majitelé obytných domů a budov pro  ubytování stanoví v  domovních a ubytovacích řádech podmínky  požární bezpečnosti pro  nájemníky bytů a ubytované  osoby a tyto podmínky zakotví v nájemních smlouvách. Do stanovených podmínek požární bezpečnosti patří i upozornění na neúměrné zvyšování nahodilého požárního zatížení stanoveného zvláštním právním předpisem8).

- Za dobu ze zvýšeným nebezpečím požárů se považuje:

  - topné období, kterým se rozumí  období, kdy  jsou spotřebiče  paliv určené k vytápění používány. Podmínkami požární bezpečnosti v tomto období jsou:

          - dodržování bezpečných vzdáleností spotřebičů paliv od povrchů stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a pořizovacích  předmětů z hořlavých hmot, které jsou stanoveny v  průvodní dokumentaci výrobce nebo dovozce spotřebiče (např. v návodu k obsluze); v ostatních případech se za bezpečnou vzdálenost považuje:

------------------------------

6)  § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

7)  § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

8)  § Příloha č.2  vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech,

- u spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u elektrospotřebičů vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech.

          - dodržování bezpečných vzdáleností kouřovodů od povrchu stavební konstrukce z hořlavých hmot. Pokud nebyly tyto bezpečné vzdálenosti stanoveny zkouškami v příslušném zkušebním ústavu považují se za bezpečné tyto vzdálenosti:

- 200mm od obložení zárubní dveří a podobně umístěných částí stavebních

- konstrukcí z hořlavých hmot a od  instalace potrubí z  hořlavých hmot,   včetně jeho případné izolace z hořlavých hmot,

- 400mm od ostatních částí stavebních konstrukcí z hořlavých hmot,

- je-li kouřovod opatřen  vhodnou izolací z nehořlavé hmoty s  celkovou    tloušťkou jeho vrstev nejméně 20mm, smí se bezpečné vzdálenosti snížit na čtvrtinu.

          - v případě uložení hořlavých  látek v  půdních a sklepních prostorách jejich  umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

          - přístup k vybíracím a vymetacím  dvířkům zachovávat volný, v jejich blízkosti 1m a menší neskladovat hořlavé látky.

          - přístup ke komínům, zejména komínové lávky udržovat volné a v bezpečném stavu.

          - čištění a kontrolu komínů  zabezpečují majitelé nebo  správci objektů ve lhůtách a způsobem stanoveným právním předpisem9).

          - zákazy a jiná omezení při instalaci, umísťování, užívání, obsluhu a údržbu spotřebičů paliv určených k vytápění objektů, stanovená zvláštními právními  předpisy  nejsou výše uvedenými články dotčeny10).

  - období dlouhodobé sucha, za něž se považuje zejména období s dlouhodobým nedostatkem srážek, nízkou půdní a vzdušnou vlhkostí,  s  dlouhodobě vysokou teplotou vzduchu a kdy vane suchý vítr (dále jen "období sucha"). Z hlediska zabezpečování  zvláštních  podmínek požární  ochrany vyhlašuje  toto období  podle místních podmínek Obecní úřad v Ondraticích pro katastrální území, nebo pro území  celé obce, a to způsobem v místě obvyklým. Podmínkami  požární  bezpečnosti v tomto období jsou:

          - dodržování přísného zákazu kouření rozdělávání ohňů v přírodě, používání otevřeného ohně na volném prostranství a odhazování žhavých, hořících nebo doutnajících  předmětů a nedopalků cigaret,

---------------------------------

9)  § vyhláška č.111/1981 Sb., o čištění komínů

10)  § 42 až 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

          - vlastníci  lesa a právnické a  podnikající fyzické osoby  nesmí v období sucha používat při činnostech souvisejících s hospodařením v lese otevřeného ohně a spalovat v lese klestí a těžební  odpad. Dále  musí vlastníci lesa,

          - právnické osoby a podnikající fyzické osoby hospodařící v lesích jsou povinny:

- kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období sucha provádělo spalování klestí a těžebního odpadu,

- označit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování ohně v lese, odhazování hořících a doutnajících předmětů,

- prověřit lesní cesty (zejména ty, které vedou k nejvíce požárem ohroženým lesním porostům - mladý les s hustým  travním podrostem)  z hlediska jejich sjízdnosti.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v Čl. 7.

- Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v Čl. 2.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2 , které jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

- Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice dle místa dislokace příslušného družstva

Ondratice - budova požární zbrojnice

Velitel jednotky může stanovit i jiné místo soustředění jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti a stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

- Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah

- Umělé

            - Hydrantová síť

            - Požární nádrž (20 m3), čerpací stanoviště u vchodu k požární nádrži

- Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v článku 5 a jednotce HZS Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov.

- Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen  plnit ustanovení daná právními předpisy o požární ochraně. V případě že není možné vodní zdroj použít je povinen toto nahlásit na Obecní úřad v Prostějově a Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov.

- Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

(1)	Obec Ondratice zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ :

a)	Obecní úřad Ondratice

Ondratice 15

Telefon: +420 582 370 228

b) Veřejný telefonní automat nacházející se v autobusové zastávce obce.

Telefon: 150 ( zdarma – není nutná telefonní karta )

(2) Existence samostatných ohlašoven požárů zřizovaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami a jejich činnost není touto vyhláškou dotčena.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí

- signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje veřejným rozhlasem a svolávacím zařízením jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Olomouckého kraje je uveden v příloze č. 3.

Čl. 10

Sankce

(1) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami lze postihnout jako přestupek11) a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jako jiný správní delikt12).

Čl. 11

Závěrečná a zrušovací ustanovení

      - Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických a fyzických osob při předcházení požárům a při jejich zdolávání, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů13).

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů po vyvěšení.

Starostka					místostarosta

Obce Ondratice				obce Ondratice

Vyvěšeno dne: 28. 3. 2007			Sňato dne:

--------------------------------

11)  § 46 odst.1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

12)  § 58 odst.4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

13)  § zejména zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Příloha č. 1 k  vyhlášce č...1/2007.

| Dislokace JPO | Kategorie JPO | Počet členů | Minimální počet členů v pohotovosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Ondratice | JPO V | 12 | 4 |

Příloha č.2 k vyhlášce 1/2007.

- Jednotky sboru dobrovolných hasičů města, kategorie, početní stav a vybavení

| Jednotka | Kategorie | Ev.číslo | Požární technika a věcné prostředky PO | Druh jednotky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JSDH Ondratice | JPO V | 713158 | Avia 31 + PS 8 +PS 12 | Sbor dobrovolných hasičů |

Příloha č. 3 k vyhlášce č.1/2007

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany určených poplachovým plánem kraje

- V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

| stupeň poplachu | I. stupeň | II. stupeň | III. stupeň |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kategorie JPO /dislokace | kategorie JPO /dislokace | kategorie JPO /dislokace |
|  | III/1 Brodek u Prostějova V Ondratice I Prostějov I Prostějov | II/1 Němčice n.H. I Vyškov II/1 Vrahovice III/1 Nezamyslice | III/1 Určice V Vrchoslavice III/1 Klenovice III/1 Ivanovice |